Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения «Платформа Софиот», предоставленного для проведения экспертной проверки

2026 г.

Основные функции

1 Управление учетными записями и доступом

- Регистрация и первичная настройка учетной записи пользователя.

- Аутентификация и управление сессиями (вход, выход, восстановление доступа).

- Управление профилем пользователя (редактирование данных, смена пароля).

2 Управление проектами и объектами

- Создание и управление проектами (возможность одновременной работы с несколькими независимыми структурами).

3 Управление устройствами и оборудованием

- Регистрация серийных номеров и активация приобретенных физических устройств в системе.

- Внесение в систему и настройка оборудования (контроллеры, датчики, исполнительные устройства).

- Привязка заведенного оборудования к конкретным параметрам объектов мониторинга и управления.

4 Визуализация данных и дашборды

- Конструктор для создания пользовательских дашбордов с виджетами (графики, индикаторы, таблицы).

- Отображение актуальных значений и трендов параметров как на отдельных страницах, так и в составе дашбордов.

- Настройка внешнего вида и расположения элементов на дашборде.

5 Система уведомлений

- Настройка интеграции с внешними мессенджерами (Max и др.).

- Направление уведомлений о событиях в подключенные мессенджеры в режиме реального времени.

- Управление подписками на типы уведомлений для разных пользователей или ролей.